**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym ja ..............................................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz ...................................................................................................

....................................................................................................................................................

*(dane firmy, NIP, KRS)*

oświadczam, że w przypadku wyboru oferty Spółki, Spółka zobowiązuje się uzgodnić z projektantem Hali GH na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach lokalizację oraz ciężar planowanych instalacji, co stanowi warunek konieczny do akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej przez WR-SRH oraz zobowiązuje się spełnić następujące wymagania niezbędne do utrzymania gwarancji na szczelność pokrycia dachowego wykonanego z membrany na ww. obiekcie - po zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej:

1. Między podporą a membraną Protan zostanie ułożona warstwa separująca z geowłókniny o gramaturze min. 140 g/m2.
2. Powierzchnia geowłókniny będzie większa od powierzchni podpory.
3. Rozmieszczenie podpór na połaci nie będzie utrudniać odpływu wody w całym okresie użytkowania dachu.
4. Podpory będą przylegać pełną powierzchnią do warstwy separującej z geowłókniny i membrany Protan.
5. Podpory będą układane w miejscach o stałej grubości izolacji termicznej. Niedopuszczalne jest układanie podpór w miejscach przełamania spadków (w zlewniach/korytach spływowych, kalenicach itp.)
6. Lokalizacja podpór będzie uzgodniona z projektantem konstrukcji.
7. Obciążenia przenoszone przez podpory nie przekroczą granicznych wartości ugięcia dla zastosowanej izolacji termicznej, uwzględniając sumę wszystkich obciążeń oraz długotrwały rodzaj obciążenia.

W imieniu oferenta

........................................

DATA I PODPIS

*Do oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający prawo do występowania danej osoby w imieniu oferenta (np. pełnomocnictwo, wydruk z KRS).*